## MAHAL LİSTESİ
MEKANİK TESİSAT MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: İPSALA OSGB YÖNETİM BİNASI
02.01-SIHHİ TESİSAT İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI | TOPLAM
1 | 25.100.1010 | 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | AD | + | + | +
2 | 25.100.1019 | 50x60 cm bedensel engelli lavabo (lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır) | AD | + | + | +
3 | 25.104.1001 | Takriben 40x50 cm ayna (TS EN 1036) | AD | + | + | +
4 | 25.104.1003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm ayna (TS EN 1036) | AD | + | + | +
5 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | AD | + | + | +
6 | 25.110.1002 | Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | TK | + | + | +
7 | 25.112.1103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm ekstra kalite (klozetin oturma yerinin yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | TK | + | + | +
8 | 25.112.1204 | Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | TK | + | + | +
9 | 25.114.1102 | Pirinç sifonlu takriben 35x40x50 cm ekstra sınıf pisuvar ve tesisatı | TK | + | + | +
10 | 25.114.3101 | Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi | AD | + | + | +
11 | 25.118.1201 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm bir gözlü damlalıklı eviye (TS EN 13310) | AD | - | + | +
12 | 25.120.1101 | Bataryalı TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun pirinç sifonlu, TS-EN 274-1-2-3 (birinci sınıf) bir gözlü eviye tesisatı | AD | - | + | +
13 | 25.126.1120 | Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin | M2 | - | - | +
14 | 25.126.1130 | Oval Tip Temperli Camdan Duşakabin | M2 | - | - | +
15 | 25.127.1001 | Birinci kalite duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya (TS EN 200) | TK | - | - | +
16 | 25.130.1102 | 1/2 inç uzun musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | AD | - | - | +
17 | 25.130.1103 | 1/2 inç pisuvar musluğu, rozetler ve ara bağlantı borusu dahil (TS EN 200'e uygun) | AD | + | + | +
18 | 25.130.1203 | 1/2" Ara Musluk, seramik salmastralı rozet dahil. | AD | + | + | +
19 | 25.130.1302 | Kromajlı çamaşır musluğu 1/2" (klasik salmastralı, musluk rozeti dahil) | AD | + | + | +
20 | 25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | AD | - | + | +
21 | 25.130.3202 | Tek kumandalı, tek gövde, yüksek tip kumandalı lavabo bataryası | AD | - | + | +
22 | 25.130.3301 | Tek kumandalı,banyo bataryası | AD | + | + | +
23 | 25.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu | AD | + | + | +
24 | 25.130.6008 | Banyo teknesi pis su tesisatı armatürlü | AD | - | - | +
25 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | AD | + | + | +
26 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | + | + | +
27 | 25.135.2003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | AD | - | + | +
28 | 25.135.4001 | Engelliler için tutunma barı | AD | - | + | +
29 | 25.135.4003 | Engelliler için klozet tutunma barı | AD | - | + | +
30 | 25.135.4004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | AD | - | + | +
31 | 25.138.1032 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 15x15 cm Ø 70 çıkışlı | AD | + | + | +
32 | 25.138.1041 | 304 paslanmaz çelik ızgaralı, gövde plastik 30 cm Ø50 çıkışlı lineer yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | AD | + | + | +
33 | 25.142.1103 | Soğuk su sayacı 1 1/2" vidalı 40Ømm. | AD | + | - | +
34 | 25.144.1005 | Flotör 1 1/4" 32Ømm. | AD | + | - | -
35 | 25.145.1001 | Kolye prız ø 15-32 mm.kadar (1/2"-1 1/4") | AD | + | - | -
36 | 25.150.1210 | 20,00 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu | AD | + | - | -
37 | 25.160.2201 | Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | AD | + | - | -
38 | 25.170.1102 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 3" 80Ø mm. | MT | + | - | -
39 | 25.175.1406 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h ( 4,0 kPa) tek serpantinli dik boyler | AD | + | - | -
40 | 25.300.1401/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
41 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
42 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
43 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
44 | 25.300.1406/A | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
45 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | -
46 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
47 | 25.305.2103/A | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
48 | 25.305.2104/A | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
49 | 25.305.6101/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
50 | 25.305.6102/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
51 | 25.305.6103/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
52 | 25.305.6105/A | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | +
53 | 25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | AD | + | + | +
54 | 25.312.2102 | Havalandırma boru ve şapkası 100 Ø mm.(pvc) | AD | - | - | +
55 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | - | - | +
56 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | - | -
57 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | + | +
58 | 25.320.2504 | 32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | -
59 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | -
60 | 25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | + | - | -
61 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | + | - | -
62 | 25.325.2203 | Ø25 mm (1") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | AD | + | - | -
63 | 25.325.2204 | Ø32 mm (1 1/4") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | AD | + | - | -
64 | 25.325.2206 | Ø50 mm (2") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | AD | + | - | -
65 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss | AD | + | - | -
66 | 25.360.1201 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip pis su pompası | AD | + | - | -
67 | 48.700.1901 | Füme renkli aynaya bizote yapılması ve yerine monte edilmesi (5 mm kalınlığında) | M2 | + | + | +
02.02-KALORİFER TESİSATI İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI
1 | 25.214.1009 | 100 KW - 114,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | AD | + | - | - | - | -
2 | 25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi | AD | + | - | - | - | -
3 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | + | - | - | - | -
4 | 25.225.4022 | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=600-700 mm | AD | + | - | - | - | -
5 | 25.230.1101 | Düz tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD | + | - | - | - | -
6 | 25.230.3001 | Gömme anahtarlı tip radyatör pürjörü | AD | + | - | - | - | -
7 | 25.245.1102 | Kollektör borusu ø 83/3.25 mm. dikişli boru | MT | + | - | - | - | -
8 | 25.245.1104 | Kollektör borusu ø 133/4,0 mm.dikişli boru | MT | + | - | - | - | -
9 | 25.245.1105 | Kollektör borusu ø 159/4,5 mm.dikişli boru | MT | + | - | - | - | -
10 | 25.245.2003 | Kollektör ağzı ø 25 mm | AD | + | - | - | - | -
11 | 25.245.2004 | Kollektör ağzı ø 32 mm | AD | - | - | - | - | -
12 | 25.245.2005 | Kollektör ağzı ø 40 mm | AD | + | - | - | - | -
13 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD | + | - | - | - | -
14 | 25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm | AD | + | - | - | - | -
15 | 25.245.2009 | Kollektör ağzı ø 100 mm | AD | + | - | - | - | -
16 | 25.245.3107 | 8 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | + | + | + | - | -
17 | 25.245.3108 | 9 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | - | + | + | - | -
18 | 25.245.3109 | 10 çıkışlı mini küresel vanalı 1"kollektör | AD | - | + | + | - | -
19 | 25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C | AD | + | - | - | - | -
20 | 25.250.2301 | Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü | AD | + | - | - | - | -
21 | 25.255.1302 | Silindirik havalandırma deposu 10 lt. | AD | + | - | - | - | -
22 | 25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm. | AD | + | - | - | - | -
23 | 25.260.1205 | 15 m3/h, Ø219 , dn80 flanşlı denge tankı | AD | - | - | - | - | -
24 | 25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4") | AD | + | - | - | - | -
25 | 25.288.5109 | Ø300 tek cidarlı paslanmaz çelik baca | MT | + | - | - | - | -
26 | 25.300.1103/B | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
27 | 25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
28 | 25.300.1105/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dış cap 48,3/3,20 manşonsuz ağırlık 3,60 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
29 | 25.300.1106/B | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
30 | 25.300.1107/B | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
31 | 25.300.1108/B | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | -
32 | 25.305.8401/A | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
33 | 25.305.8500 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | MT | + | - | - | - | -
34 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | + | - | - | - | -
35 | 25.320.2503 | 25 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | + | + | - | -
36 | 25.320.2504 | 32 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
37 | 25.320.2505 | 40 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
38 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
39 | 25.320.2508 | 80 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | - | - | -
40 | 25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | + | - | - | - | -
41 | 25.325.1208 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 80 mm, Flanşlı | AD | + | - | - | - | -
42 | 25.325.3303 | ø 25 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) | AD | + | - | - | - | -
43 | 25.325.3304 | ø 32 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) | AD | + | - | - | - | -
44 | 25.325.3305 | ø 40 mm Geri tepme ventili PN 16 gövdesi pirinç, iç aksam komple paslanmaz çelik (flanşlar arası uygulanan dısco tip.) | AD | + | - | - | - | -
45 | 25.327.1103 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) | AD | + | - | - | - | -
46 | 25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm | AD | + | - | - | - | -
47 | 25.337.2203 | Flanşlı tortu ayırıcı Ø 80 mm | AD | + | - | - | - | -
48 | 25.340.1101 | Otomatik hava atma cihazı (buhar iç.vidalı) ø 15mm, 1/2" | AD | + | - | - | - | -
49 | 25.350.3001 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (0,5 - 3,5) m3/h (1 – 3) mss | AD | + | - | - | - | -
50 | 25.350.3002 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (3,5 - 7,0) m3/h (1 – 3) mss | AD | + | - | - | - | -
51 | 25.350.3005 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss | AD | + | - | - | - | -
52 | 25.350.3006 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (9-12) m3/h (3 – 5) mss | AD | + | - | - | - | -
53 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | + | + | + | - | -
54 | 25.365.1102 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | MT | + | + | +
55 | 25.365.1201 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | + | + | +
56 | 25.365.1202 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 50 mm - 100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil | MT | + | + | -
57 | 25.400.5019 | (1") ø 35,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | + | +
58 | 25.400.5024 | (1 1/4") ø 42,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | + | +
59 | 25.400.5029 | (1 1/2") ø 48,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | + | +
60 | 25.400.5034 | (2") ø 60,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | + | +
61 | 25.400.5039 | (2 1/2") ø 76,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | + | -
62 | 25.400.5044 | (3") ø 89,t=25 mm.Kauçuk Köpüğü prefabrik boru ile ısı yalıtımı | MT | + | - | - | - | -
63 | 25.552.1103 | Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar | AD | + | - | - | - | -
64 | 25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı | AD | + | - | - | - | -
65 | 25.555.1002 | Oransal kontrollu elektronik sıcak su kontrol paneli | AD | + | - | - | - | -
66 | 25.560.1203 | DN50 - DN65 çaplarında vanalar için oransal Servomotorlar | AD | + | - | - | - | -
67 | 25.565.2707 | DN 65 Üç yollu,pn-16,flanşlı,otomatik vana gövdesi ø 65 mm. | AD | + | - | - | - | -
68 | 25.567.3102 | 25 Ø mm Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı | AD | + | - | - | - | -
69 | MEK-001 | KOLLEKTÖR MUHAFAZA DOLABI | AD | + | + | + | - | -
70 | V.1890 | Yerden Isıtma Modülasyon Paneli | M2 | - | + | + | - | -
02.03-YANGIN TESİSATI İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI | Mahal 7
1 | 25.245.2006 | Kollektör ağzı ø 50 mm | AD | + | - | - | - | - | -
2 | 25.245.2009 | Kollektör ağzı ø 100 mm | AD | + | - | - | - | - | -
3 | 25.250.2302 | Manometre ø 100 mm 3 atmosfer kadar bölüntülü | AD | + | - | - | - | - | -
4 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | MT | + | + | + | - | - | -
5 | 25.300.1409 | Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm | MT | + | - | -
6 | 25.320.2506 | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | -
7 | 25.320.2509 | 100 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | AD | + | - | -
8 | 25.325.1206 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | + | - | -
9 | 25.325.2301 | Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 65 mm. | AD | + | - | -
10 | 25.325.2303 | Geri tepme ventili, flanşlı döküm gövdeli ø 100 mm. | AD | + | - | -
11 | 25.700.1203 | Hortum çapı DN 25 hortum uzunluğu 30 m olan TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD | + | + | +
12 | 25.712.1000 | İtfaiye bağlantı ağzı | AD | + | - | -
13 | 25.712.1101 | Damlatma vanası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | AD | + | - | -
14 | 25.712.1102 | Arka plakası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | AD | + | - | - | - | - | -
15 | 25.712.1103 | İtfaiye bilgi levhası ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | AD | + | - | -
16 | 25.712.1104 | PN 16 basınç sınıfı ilavesi itfaiye bağlantı ağzı için ödenecek fark | AD | + | - | -
17 | 25.712.2001 | DN 50 İtfaiye Kat Bağlantı Vanası | AD | + | + | +
18 | 25.715.4400 | Boşaltma vanası | AD | + | - | -
19 | 25.720.1402 | Anma debisi 12 m3/h anma basma yüksekliği 80 mSS olan dikey milli çok kademeli elektrik motorlu yangın pompası | AD | + | - | -
20 | 25.732.1104 | 6 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücü | AD | + | - | -
21 | 25.732.1106 | 12 kg ABC kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücü | AD | + | - | - | - | - | -
02.04-Hav. - Klima Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI
1 | 25.305.1101/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
2 | 25.305.1102/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 25 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
3 | 25.305.1103/A | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 32 mm 10 atmosfer (bina içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | + | + | - | -
4 | 25.450.5102 | Kanal tipi aspiratör 200 m3/h | AD | - | - | - | + | -
5 | 25.489.1101 | Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi (nom):2.8 kW. Olan Duvar Tipi Split Klima (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4) | AD | + | - | - | - | -
6 | 25.490.1107 | 55 kw soğutma kapasitesi (nom),55 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | AD | - | - | - | + | -
7 | 25.490.2101 | Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW ., ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW duvar tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
8 | 25.490.2103 | Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW., ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW. duvar tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
9 | 25.490.2104 | Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW. duvar tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
10 | 25.490.2105 | Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW., ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW. duvar tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
11 | 25.490.2206 | Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW., ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW. kaset tipi iç ünite | AD | + | + | + | - | -
12 | 25.490.5102 | Kablosuz uzantan kumanda cihazı ve algılayıcı | AD | + | + | + | - | -
13 | 25.490.5201 | 50 iç üniteye kadar merkezi kumanda cihazı | AD | + | - | - | - | -
14 | 25.490.8102 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | + | - | -
15 | 25.490.8103 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | +
16 | 25.490.8104 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | +
17 | 25.490.8106 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | MT | + | + | +
18 | 25.490.8201 | 25 kw.'a kadar bağlantı (joint) elamanları | TK | + | + | - | - | -
19 | 25.490.8202 | 25-50 kw.arası bağlantı (joint) elamanları | TK | - | - | + | - | -
20 | 25.490.8203 | 50-100 kw. arası bağlantı (joint) elamanları | TK | - | - | - | + | -
02.05-DOĞALGAZ TESİSATI İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI
1 | 25.300.1602/B | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | +
2 | 25.300.1606/B | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | + | - | - | - | +
3 | 25.320.3101 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | + | - | - | - | +
4 | 25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | AD | + | - | - | - | -
5 | 25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm. | AD | - | - | - | - | +
6 | 25.345.1302 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 20 (3/4") vidalı | AD | - | + | - | - | -
7 | 25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı | AD | + | - | - | - | -
8 | 25.345.4101 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 20 (3/4") vidalı (ts 10624) | AD | + | - | - | - | -
9 | 25.345.4105 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624) | AD | + | - | - | - | -
10 | 25.365.1101 | Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | + | + | + | - | -
11 | 35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü | AD | + | + | + | - | -
12 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | MT | + | - | - | - | -
13 | MEK-007 | DOĞALGAZ PROJELERİNİN YAPILMASI | AD | + | - | - | - | -
14 | MEK-008 | KAZAN DAİRESİ DOĞALGAZ PROJELERİNİN YAPILMASI | AD | + | - | - | - | -
15 | V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu | MT | + | - | - | - | -
16 | V.1894/02 | Doğal Gaz Fleksi Ocak İçin Çelik Örgülü 1/2" | MT | - | + | + | - | -
17 | V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti | AD | + | - | - | - | -
02.06-YAĞMUR SUYU TESİSATI İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI
1 | 25.144.1005 | Flotör 1 1/4" 32Ømm. | AD | - | - | - | - | +
2 | 25.150.1307 | 10,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu | AD | - | - | - | - | +
3 | 25.160.1102 | Tek pompalı düşey milli santrifüj pompalı tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m³/h, basınç: 40-60 mss) | AD | - | - | - | - | +
4 | 25.182.2301 | Plastik vana kutusu Kübik 240 mm. | AD | - | - | - | - | +
5 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | MT | - | - | - | - | +
6 | 25.312.1204 | Klapeli tip ;200 Ø mm rogar klapesi | AD | - | - | - | - | +
7 | 25.320.2103 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | - | - | - | - | +
8 | 25.320.2105 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | AD | - | - | - | - | +
9 | 25.325.1203 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | - | - | - | - | +
10 | 25.325.1205 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 40 mm, Vidalı veya Flanşlı | AD | - | - | - | - | +
11 | 25.325.3105 | ø 40 mm Geri tepme ventili,PN-16, Pik Döküm Gövdeli, Klapeli Bileziği Gövdeye Vidalı ve Değiştirilebilir, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin | AD | - | - | - | - | +
12 | 25.400.7003/4 | Pislik Tutucu Vana Yalıtım Ceketi NW 25 | AD | - | - | - | - | +
13 | MEK-015 | VORTEKS YAĞMUR SUYU FİLTRESİ | AD | - | - | - | - | +
14 | MEK-016 | AKIŞ YAVAŞLATICI | AD | - | - | - | - | +
15 | MEK-017 | EMİŞ FİLTRESİ | AD | - | - | - | - | +
16 | MEK-018 | TAŞKAN SİFONU | AD | - | - | - | - | +