## YÖNETİM BİNASI
Sayfa No:
[10 empty] | Tarih: | 2024-10-05
YÖNETİM BİNASI İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: İPSALA OSGB YÖNETİM BİNASI
01.01-YÖNETİM BİNASI İNŞAAT İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | BODRUM KAT | ZEMİN KAT | 1.KAT | ÇATI | BİNA DIŞI | ÇATI
1 | 04.KTB.1036 | Kanat Genişliği maksimum 140 cm veya Kanat ağırlığı 120 Kg'a kadar kapılar için Kayar kollu kapı kapatıcı (TS EN 1154'e göre 1-6 gücünde) (Kayar Kol Uzunluğu 506 mm) | AD | - | + | - | - | - | -
2 | 10.380.1402 | 4+4 mm kalınlıkta renksiz saydam 0,38 pvb'li lamine cam | M2 | - | + | + | - | - | -
3 | 15.120.1102/Ö | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | - | - | - | - | + | -
4 | 15.125.1004/Ö | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | + | - | - | - | + | -
5 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | + | + | + | + | + | -
6 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | + | + | + | + | + | -
7 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | + | + | + | + | + | -
8 | 15.160.1001/Ö | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ( Nakliyeler dahildir ) | TON | - | - | - | - | + | -
9 | 15.160.1003/Ö | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | TON | + | + | + | + | + | +
10 | 15.160.1004/Ö | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) | TON | + | + | + | + | + | +
11 | 43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | M3 | - | - | - | - | + | -
12 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 | + | + | + | + | + | -
13 | 15.185.1005/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | + | + | + | + | + | -
14 | 15.185.1013/Ö | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | + | -
15 | 15.185.1014/Ö | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | + | + | + | + | + | -
16 | 15.205.1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | MT | - | - | - | - | + | -
17 | 15.220.1001/Ö | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | - | - | - | - | + | -
18 | 15.220.1004/Ö | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | - | -
19 | 15.245.1001 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2 | - | - | - | - | + | -
20 | 15.250.1001/Ö | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | + | -
21 | 15.250.1101/Ö | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | + | -
22 | 15.270.1008 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2 | + | + | + | + | - | -
23 | 15.275.1101/Ö | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | - | - | -
24 | 15.275.1106/Ö | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | + | -
25 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | M2 | + | + | + | + | - | -
26 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2 | + | + | + | + | - | -
27 | 15.341.2082 | 6 cm kalınlıkta 0.035<Isıl iletkenlik katsayısı <= 0.040 W/(m.K) olan levhalar (XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile toprak temaslı temel perde ve duvarlarında su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | M2 | - | - | - | - | + | -
28 | 15.341.3001 | 5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 7,5 kPa (TR 7,5) taşyünü levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | M2 | - | - | - | - | + | -
29 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
30 | 15.385.1026 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
31 | 15.390.1008 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | + | + | + | + | - | +
32 | 15.410.1103/Ö | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | - | -
33 | 15.410.1303/Ö | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir ) | MT | + | + | + | + | - | -
34 | 15.410.1403/Ö | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + | + | + | +
35 | 15.415.1003/Ö | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | - | - | - | - | + | -
36 | 15.415.1302/Ö | Açık renkli traverten levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ( Nakliyeler dahildir ) | MT | - | - | - | - | + | -
37 | 15.460.1005 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG | + | + | + | - | - | -
38 | 15.460.1008 | Renkli-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG | + | + | + | + | - | -
39 | 15.465.1005 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | + | + | + | + | - | -
40 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | + | + | + | + | - | -
41 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | + | + | + | + | - | -
42 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | AD | + | + | + | + | - | -
43 | 15.465.1202 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | AD | + | + | + | + | - | -
44 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | AD | + | + | + | + | - | -
45 | 15.470.1216 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | M2 | + | + | + | + | - | -
46 | 15.490.1003 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | M2 | - | - | + | - | - | -
47 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | M2 | - | - | + | - | - | -
48 | 15.510.1101 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | M2 | - | - | + | - | - | -
49 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | M2 | + | + | + | + | - | -
50 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2 | - | + | + | - | - | -
51 | 15.530.1251 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
52 | 15.530.1780 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
53 | 15.530.1901 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
54 | 15.530.1902 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mes. aynı yönde 900mm,ana taşıyıcı profil mes.1000mm,tali taşıyıcı profil mes. 500mm aks aralıkları ile)(12,5mm tekkat suemme oranı azaltılmış alçıduvar levhası ile) | M2 | + | + | + | + | - | -
55 | 15.535.1030 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | + | + | + | + | - | -
56 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | M2 | + | + | + | + | + | -
57 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2 | + | + | + | + | + | -
58 | 15.540.1241 | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | M2 | + | + | + | + | + | -
59 | 15.540.1261 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2 | + | + | + | + | - | -
60 | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2 | - | - | - | - | + | -
61 | 15.540.1427 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 1,5 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | M2 | - | - | - | - | + | -
62 | 15.550.1202/Ö | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG | + | + | + | + | + | -
63 | 43.610.1081 | Tüvenan kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömleklemesi hendek ve temel dolgusu yapılması | M3 | - | - | - | - | + | -
64 | 77.165.1007/Ö | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | + | + | + |  |  | -
65 | 77.165.1010/Ö | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | - | + | + | - | - | -
66 | 77.170.1009 | 120 DAKİKA DAYANIMLI PANİK BARLI YANGIN KAPISI | AD | - | - | - | - | - | +
67 | 77.185.1004 | MERDİVEN KAYDIRMAZ BANT UYGULAMASI | MT | + | + | + | + | + | -
68 | KTB.30.1008 | Ahşap imalatın üzerine her renk lake boya ile kaplama yapılması | M2 | - | - | + | - | - | -
69 | V.1865 | 0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti | MT | - | - | - | - | + | -
70 | ÖZEL POZ 1 | 4,5MM KALINLIĞINDA, ÜZERİ MİNERAL TABAKA İLE KAPLI, ÜZERİNE DÖKÜLEN YAPI BETONUN HİDROTASYON ISISI İLE BETONA TAMAMEN VE KALICI OLARAK YAPIŞMA SAĞLAYABİLEN POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI | M2 | + | - | - | - | - | +
71 | ÖZEL POZ 2 | ALÜMİNYUM KAPI KASASI YAPILMASI | MT | + | + | + | + | - | -

## SU DEPOSU
Sayfa No:
[5 empty] | Tarih: | 2024-10-05
SU DEPOSU İNŞAAT MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: İPSALA OSGB YÖNETİM BİNASI
01.02-SU DEPOSU İNŞAAT İMALATLARI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | SU DEPOSU
1 | 15.120.1102/Ö | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | +
2 | 15.125.1004/Ö | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | +
3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | +
4 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | +
5 | 15.160.1003/Ö | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | TON | +
6 | 15.160.1004/Ö | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ( Nakliyeler dahildir ) | TON | +
7 | 43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | M3 | +
8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | M2 | +
9 | 15.185.1005/Ö | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | +
10 | 15.185.1014/Ö | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | +
11 | 15.200.1002 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200 basınç dayanımı<250 KN/m2) | M2 | +
12 | 15.205.1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | MT | +
13 | 15.245.1001 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2 | +
14 | 15.250.1001/Ö | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | +
15 | 15.250.1101/Ö | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | +
16 | 15.275.1101/Ö | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | +
17 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | +
18 | 15.385.1026 | (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | +
19 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | M2 | +
20 | 15.540.1241 | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | M2 | +
21 | 15.540.1261 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2 | +
22 | 15.550.1202/Ö | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG | +
23 | 43.610.1081 | Tüvenan kum-çakılın kompaktörle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömleklemesi hendek ve temel dolgusu yapılması | M3 | +
24 | ÖZEL POZ 1 | 4,5MM KALINLIĞINDA, ÜZERİ MİNERAL TABAKA İLE KAPLI, ÜZERİNE DÖKÜLEN YAPI BETONUN HİDROTASYON ISISI İLE BETONA TAMAMEN VE KALICI OLARAK YAPIŞMA SAĞLAYABİLEN POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI | M2 | +